## Sheet1
社会各界意见采纳情况汇总表
序号 | 社会各界 | 反馈意见情况 | 意见采纳情况
1 | 3302****89@qq.com | 一、根据意见稿第二大项申报条件第（一）条关于用户侧新型储能示范项目的应用场景，包括工业园区、大型企业、大数据中心、5G基站等高能耗场景，以及光储一体、“源网荷储”一体化、光储充一体化等融合发展场景，建议将第（三）条第（9）点的项目规模不少于4MWh，修改为“项目规模不少于1MWh”。主要缘由有以下几点： 1、如果按照单个储能项目4MWh，投资折中成本预计在700万元，对于一些光伏储能一体的项目或者光储充一体化的项目，项目总成本绝大多数不超过700万元；因此，设定4MWh的单个储能项目门槛要求着实过高。 2、单个储能项目4MWh，若按照理想化充放模型分析，每天两充两放（晚上谷期充一次，中午12-14点平段充一次）共释放8000kWh（8000度电），每年按照累计330天工作日计算，年充放电量为2640000kWh（264万度电）。根据充放时间对等的规则，也即是4MWh是需在两小时内完成充电或者放电。为了充分实现峰谷价差最大化，储能电柜放电时段基本都在上下午用电峰期，实际放电累计只有4个小时，加上两次充电的4小时。若每天按照14小时计算，则企业年用电量为2640000*14/4=9240000kWh（924万度电）。而实际用电情况不规律，远没有如此理想，也即是用电企业年度用电时间绝大多数达不到累计稳定的330天，进而反算要达到上述理想模型状态，企业年用电量将大大超过924万度电，甚至有的企业年用电量超过3000万度，也很难配建4MWh的储能项目。因此，设定4MWh的单个储能项目门槛要求着实过高。 3、对于光储充一体的项目，经前期调研，充电的需求时段占比分别为峰平谷对应的12%：23%：65%，也即是峰期的充电需求占比最低，如果按照4MWh的储能项目需求测算，年充电量得去到2640000/12%=22000000kWh（2200万度），目前全市范围内除了几个大型的公交专用充电站可以达到年用电量超过2200万度，其他社会光储充的充电站，一般为500-1500万度之间，远低于理想模型用电需求。因此，设定4MWh的单个储能项目门槛要求着实过高。 4、单个储能项目4MWh，根据前置分析的须在2小时内充满，也就是1小时需充电2MWh（2000度电），对应变压器容量则不小于2000kVA，还必须是闲时（企业没用电或者有冗余变压器容量），那用能企业配建的变压器容量肯定较大超过2000kVA。全市1万多家规上企业，预计有30%左右没有配到如此大的变压器容量。（具体可向市供电部门搜集统计全市规上企业月度年度用电情况）因此，设定4MWh的单个储能项目门槛要求着实过高。 综上，结合全国其他省市储能相关扶持政策，结合我市实际情况，建议将第（三）条第（9）点的项目规模不少于4MWh，修改为“项目规模不少于1MWh”。 | 综合采纳意见一。该政策面向示范应用，故对项目技术先进性、示范效应具有一定要求，但考虑新型储能拥有多元的示范场景及需求，经综合研判，我们将附件4中第（三）条第（9）点修改为“项目规模不少于2MWh”。
|  | 二、参考《东莞市电动汽车充换电设施建设运营管理办法》中第十五条对拟申请充换电设施建设运营补贴的充换电设施工程项目，其施工企业须具备的条件，建议意见稿第二大项申报条件中增加第（八）条对拟申请储能专项资金的示范应用项目，其施工企业须具备以下条件： （1）在东莞市注册登记并具有独立法人资格的企业，企业注册资本不低于500万元，其经营范围含电力工程建设施工等；（2）在本市具有必要的经营场地；（3）正式员工不少于10人，其中持有特种作业操作证(电工证)的员工不少于5人，能够提供相关人员在本企业不少于三个月的连续缴纳社保证明；（4）具有承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质，或电力工程施工总承包资质。施工企业资质不得挂靠，对挂靠资质行为一经发现并查实，存在挂靠行为的双方企业将被纳入失信名单和新能源汽车推广应用黑名单，2年内不予接受相关业务申请。 | 综合采纳意见二。为保障市场公平有序以及示范项目建设施工的安全性、稳定性，拟修改为“（六）项目施工单位应具备以下条件：（1）在东莞市注册登记并具有独立法人资格的企业，其经营范围含电力工程建设施工等；（2）在本市具有必要的经营场地及正式员工；（3）具有承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质，或电力工程施工总承包资质。施工企业资质不得挂靠，对挂靠资质行为一经发现并查实，存在挂靠行为的双方企业将被纳入失信名单和新型储能推广应用黑名单，2年内不予接受相关业务申请。
2 | 网友 | 《附件4：东莞市新型储能示范应用资助工作指引》中二申报条件第三点第9条“项目规模不少于4MWh”建议改成“项目规模不少于2MWh”可以覆盖年用电量1000万度电以下的工厂做分布式低压接入方案。 | 采纳。
3 | 906****20@qq.com | 一、《东莞市新型储能示范应用资助工作指引（征求意见稿）》的第二条“申报条件”的第（9）“项目规模不少于4MWh”，建议修改为“企业已在东莞累计建设项目规模合计不少于4MWh，企业及其下属公司可合并计算项目规模”。 二、《东莞市新型储能示范应用资助工作指引（征求意见稿）》的第三条“资助方式与标准”建议增加“企业已在东莞累计建设项目规模合计达到4MWh的可申报资助，且该企业后续的建设项目亦可申报资助”。 | 综合采纳意见。1.政策申报要求为单一项目规模，而所提意见涉及多个项目累计评选及建设，难以对技术性、安全性做一致性评估。同时，针对规模问题，经综合研判修改为“项目规模不少于2MWh”，适当降低规模要求。2.政策未对单个企业申报数量作限制，在符合政策所列基本条件的基础上，经认定，具有示范效应的项目可申报资助，但并不能作为后续不同项目继续申报的依据，不同项目应另行申报。
4 | 563****58@qq.com | 一、根据附件2《东莞市建设新型储能创新载体建设奖励工作指引(征求意见稿)》：面向高安全、低成本、长寿命新型储能电池发展需求布局建设，且已获得国家级或省级重点实验室、工程技术研究中心、工程研究中心、企业技术中心、产业创新中心等立项(认定)。 提出修改为：面向高安全、低成本、长寿命新型储能电池系统发展需求布局建设，且已获得国家级或省级重点实验室、工程技术研究中心、工程研究中心、企业技术中心、产业创新中心等立项(认定)。 理由：影响整个储能系统安全和寿命的不仅仅是电池，还涵盖了整个储能系统里边的其他的元器件，故此我司充分认为不能仅仅写电池，要改为电池系统。 | 采纳意见一。经综合研判，修改为“面向高安全、低成本、长寿命新型储能电池及储能系统发展需求布局建设……”
| 563****58@qq.com | 二、附件第三条资助方式与标准：获得广东省发展改革委认定的工程研究中心，给予一次性200万元奖励；获得广东省发展改革委认定的产业创新中心，给予一次性100万元奖励。 提出修改为：获得广东省发展改革委认定的工程研究中心给予一次性200万元奖励；获得省级重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心给予一次性奖励200万元奖励；获得广东省发展改革委认定的产业创新中心，给予一次性100万元奖励。 理由：附件2内容里申报条件(一)面向高安全、低成本、长寿命新型储能电池发展需求布局建设，且已获得国家级或省级重点实验室、工程技术研究中心、工程研究中心、企业技术中心、产业创新中心等立项(认定)。但是“资助方式与标准”的内容却没有体现省级类的其他如科技厅的工程技术研究中心、重点实验室和工信厅的企业技术中心。故此我司建议添加保持一致性。 | 不采纳意见二。该项政策主要参考我市战略性新型产业基地政策制定，其中对省级非发改部门认定的创新载体暂无支持。同时，针对省级非发改部门认定的创新载体，对应部门已有相关奖励或支持政策，经综合研判，在此不予重复。
| 563****58@qq.com | 三、根据附件4《东莞市新型储能示范应用资助工作指引(征求意见稿)》申报条件第三条：项目具备较好的示范意义，采用的电池产品、储能系统达到先进水平，满足以下基本条件：(1)按照工作寿命10年及以上设置，主要设备性能应符合国家相关标准规范；(3)单体电芯容量不低于280安时，循环寿命≥5000次且容量保持率≥80%;(9)项目规模不少于4MWh。 提出修改为：项目具备较好的示范意义，采用的电池产品、储能系统达到先进水平，满足以下基本条件：(1)按照工作寿命5年及以上设置，主要设备性能应符合国家相关标准规范；(3)单体电芯容量不低于280安时，循环寿命≥3000次且容量保持率≥80%；(9)项目规模累计不少于4MWh。 理由：(1)寿命10年改为五年，循环次数5000次改为3000次，我司认为十年和5000次，这个有相当大的局限性，没有几个电池的品牌能够满足，并非目前储能市场所用电池的主流产品。另外，现在汽车用的动力电池都没有要求10年和5000次，所以我司认为修改为五年和3000次更利于储能工程项目的推广。2.项目规模累计不少于4MWh，我司之所以增加“累计”,是目前储能项目有大有小，如果一个项目要达到4MWh的话，这个要求有一定的局限性，可以是两个储能项目或者三个储能项目累计达到四兆瓦时。针对一个公司，累计达到4MWh比较合理，可以做多个项目。 | 不采纳意见三。一是关于工作寿命，长寿命为储能电池发展趋势，作为示范项目应符合未来行业发展趋势。同时，根据浙江、江西等地政策，均要求按工作寿命10年以上设置；根据广东省工信厅政策（粤工信电子函〔2023〕19号），储能型锂离子、钠离子电池循环寿命均≥5000次，且当前市场已有多家企业可以达成5000次。综上，作为示范项目应具备一定的技术先进性要求，经综合研判此处不予修改。二是关于项目规模，政策申报要求为单一项目规模，而所提意见涉及多个项目累计评选及建设，难以对技术性、安全性做一致性评估。同时，针对规模问题，经综合研判修改为“项目规模不少于2MWh”，适当降低规模要求。
|  | 四、附件中申报条件第四点原文：鼓励采用钠离子电池、固态锂离子电池、液流电池、液冷技术等先进电化学储能技术。 提出修改为：鼓励采用磷酸铁锂电池、钠离子电池、固态锂离子电池、液流电池、液冷技术等先进电化学储能技术。希望东莞市发展和改革局能酌情采纳我司建议。 理由：如果只写钠离子电池、固态锂电池，这样容易给人产生误解，而且现在市面上做储能的主流产品还是磷酸铁锂电池，为避免以后在提出申请补贴补助的时候容易造成误会，所以增加了磷酸铁锂电池。 | 不采纳意见四。磷酸铁锂电池为主流储能电池，在此并未规定不得使用磷酸铁锂电池，从“示范”及“鼓励”角度，为凸显对项目示范性、先进性要求，经综合研判，保持原表述。
注：部分网名邮箱及反馈内容已用*符号处理。